2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):__образование_

2.2. Виды оказываемых услуг ____ дошкольное образование______________

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): ___на объекте____________________

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): __дети дошкольного возраста______

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,  нарушениями  умственного развития:  нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:   287

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):  нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

маршрутные такси, трамваи №1,2,3 до остановки «Магазин Уют»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___нет____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:   400 м

3.2.2 время движения (пешком):  10 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать):  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать):  нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках (К) | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения (З) | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха (Г) | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития (У) | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, С, У) | 1,2,3,4 | 1,2,3, 4,5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, С, У) | 5,6,7,8,9,10 | 6,7,8, 9,10, 11 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) | 11-27 | 12-21 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г, У) | 27, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) | 32,33 | 26,27 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | 1,2 | 1,2 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ «Детский сад № 72 комбинированного вида»  -

временно недоступно для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках, с нарушением зрения, с нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушением слуха, с нарушением ОДА, т.к. оно не соответствует требования СП 69.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:  до 2019 года

в рамках исполнения Плана по повышению значений показателей доступности для инвалидов («Дорожной карты») МБДОУ  «Детский сад № 72 комбинированного вида»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  повышение уровня доступности объекта для отдельных категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на Комиссии ____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов _______________________________________________________________;

4.4.6 другое __________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование сайта, портала)